附件：报价表

物联网系统报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元/单位） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内传感器 | LXGK-S7 | 1.温度测量范围：-50～100℃ ，±0.5℃ ，分辨率：0.1℃； 2.湿度测量范围：0～100%RH，±3%RH（T>0℃），±5%RH（T≤0℃），分辨率：0.1%； 3.照度测量范围：0～200000Lux，±7%，波长范围：380 nm～730 nm 供电方式：DC2.5V/5V/12V/24V 4.二氧化碳浓度测量范围：量程0～10000ppm，准确度：±20ppm； 5.土壤温度 6.土壤湿度 7.土壤EC 8.土壤PH | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 室外气象站 | 空气温湿度、光照度、风速、风向、雨雪信号传感器及配套支架等配套 | 1.风速：测量范围： 0～45m/s 准 确 度：±(0.3+0.03V)m/s（V:风速）分辨率：0.1m/s启动风速：≤0.5m/s； 2.风向：测量范围：0～360°准 确 度：±3°启动风速：≤0.5m/s； 3.温度测量范围：-50～100℃ ，准 确 度：±0.5℃ ，分辨率：0.1℃； 4.湿度测量范围：0～100%RH， 准确 度：±3%RH（T>0℃），±5%RH（T≤0℃），分辨率：0.1%； 5.照度测量范围：0～200000Lux 波长范围：380 nm～730 nm 准确度：±7% 6.测量雨、雪有无 供电方式：24V 立杆独立安装，带地笼等 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 连栋温室控制器 | LXGK-KZ32 | 1.输入电压：DC12V-DC24V 2.总不低于24路开关量输出接口，实际使用24路点，； | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 触摸式温室管家 | 10寸 | 1.外形尺寸：10英寸 2.像素：1080*860 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | LED显示屏 | 单红色960*480 | 含吊链等配件 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 线缆 | 四芯线 | RVV线缆 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 网线 | 超五类 | 大华超五类0.5 | 1 | 箱 |  |  |
| 8 | 球形摄像机 | 7英寸200万像素 | 360°；7英寸200万像素23倍变焦) | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 壁装支架 | 球形机用 | 摄像头支架 | 4 | 套 |  |  |
| 10 | 8口千兆交换机 | DS-3E0508-E | DS-3E0508-E | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 无线路由器 | 迅捷 | 迅捷BE5100 双频 2.5G Wi-Fi 7无线路由器，2500M宽带接入能力，带机80台。 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 手机控制平台 | LZXGK-2023 | 物联网操作系统允许用户通过手机远程管控设施设备。历史数据管理 \设备管理 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 七匹水源热泵空调 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 深水井（含变频器、深水井泵、水管） |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 其它费用 | 安装调试运输 |  | 1 | 次 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：采购人对每一项货物或服务仅接受一个价格，不得填报有选择性的报价方案。若有优惠条款需注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。